余姚市信亿电子科技有限公司

YuYao Sineyi Electronic Technology Co.，Ltd

产品规格书

Specification   Acknowledgment

产品名称APPELATON  ： 3芯防水连接器

产品型号MODEL      ：XY12-BM16

客户名称Customer Name：

客户料号PART.NO     ：

一.规格Specification

型号Model：XY12-BM16

- 尺寸Size

单位：mm

- 参数Description

外壳材质：PA66

导体材质：铜合金镀镍

电压Volt：250V

安培Amp：10A

适用电线：1.5MM

环境温度：-40~+85°C

导线连接方式：锁螺丝